## 表4-2
表4-2. 飲用水水質檢驗結果 |  |  |  |  | Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection
年 月 別 Year & Month |  | 自 來 水 Tap Water |  |  | 簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities
|  | 檢 驗 件 數 No. of Samples Examined | 不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples | 不 合 格 率 Rate of Substandard Samples | 檢 驗 件 數 No. of Samples Examined | 不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples | 不 合 格 率 Rate of Substandard Samples
|  | 件 Cases | 件 Cases | 百 分 比 % | 件 Cases | 件 Cases | 百 分 比 %
103年 | 2014 | 10463 | 15 | 0.14 | 249 | 15 | 6.02
104年 | 2015 | 10262 | 12 | 0.12 | 229 | 8 | 3.49
105年 | 2016 | 10647 | 8 | 0.08 | 233 | 1 | 0.43
106年 | 2017 | 10786 | 5 | 0.05 | 262 | 0 | 0
107年 | 2018 | 10611 | 4 | 0.04 | 256 | 2 | 0.78
108年 | 2019 | 10945 | 13 | 0.12 | 296 | 0 | 0
109年 | 2020 | 11338 | 13 | 0.11 | 251 | 1 | 0.4
110年 | 2021 | 11693 | 9 | 0.08 | 269 | 2 | 0.74
111年 | 2022 | 11605 | 3 | 0.03 | 280 | 0 | 0
112年 | 2023 | 11575 | 6 | 0.05 | 222 | 3 | 1.35
113年 | 2024 | 11861 | 18 | 0.15 | 223 | 5 | 2.24
12月 | Dec. | 783 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
114年 | 2025 | 12066 | 8 | 0.07 | 228 | 3 | 1.32
1月 | Jan. | 927 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2月 | Feb. | 939 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
3月 | Mar. | 1039 | 3 | 0.29 | 30 | 1 | 3.33
4月 | Apr. | 1048 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
5月 | May | 1017 | 4 | 0.39 | 32 | 1 | 3.13
6月 | June | 1007 | 1 | 0.1 | 27 | 0 | 0
7月 | July | 1066 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
8月 | Aug. | 1028 | 0 | 0 | 29 | 1 | 3.45
9月 | Sept. | 1064 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
10月 | Oct. | 1115 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
11月 | Nov. | 947 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
12月 | Dec. | 869 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
115年1 - 2月 | 2026 Jan. - Feb. | 1861 | 2 | 0.11 | 24 | 0 | 0
1月 | Jan. | 995 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
2月 | Feb. | 866 | 2 | 0.23 | 7 | 0 | 0
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point) |  | -12.96 | -- | 0.23 | -58.82 | -- | 0
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point) |  | -7.77 | -- | 0.23 | -61.11 | -- | 0
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point) |  | -0.27 | -- | 0.11 | 0 | -- | 0
資料來源：各地方環保機關。
說 明：114年9月及10月花蓮縣因樺加沙颱風造成光復淨水場毀損，另以水車、取水站等方式 提供水源，為確保水質安全，爰增加自來水水質檢驗。

## 表4-2(續1)
表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續1) |  |  |  |  | Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 1)
年 月 別 Year & Month |  | 自 來 水 Tap Water |  |  | 簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities
|  | 檢 驗 項 次 No. of Items | 不 合 格 項 次 No. of Substandard Items | 不 合 格 率 Rate of Substandard Items | 檢 驗 項 次 No. of Items | 不 合 格 項 次 No. of Substandard Items | 不 合 格 率 Rate of Substandard Items
|  | 項 次 Items | 項 次 Items | 百 分 比 % | 項 次 Items | 項 次 Items | 百 分 比 %
103年 | 2014 | 92462 | 17 | 0.02 | 1936 | 17 | 0.88
104年 | 2015 | 91316 | 14 | 0.02 | 1677 | 10 | 0.6
105年 | 2016 | 97165 | 9 | 0.01 | 1708 | 1 | 0.06
106年 | 2017 | 98059 | 5 | 0.01 | 2118 | 0 | 0
107年 | 2018 | 95301 | 4 | 0 | 2242 | 4 | 0.18
108年 | 2019 | 97199 | 18 | 0.02 | 2291 | 0 | 0
109年 | 2020 | 101691 | 17 | 0.02 | 2406 | 1 | 0.04
110年 | 2021 | 107331 | 11 | 0.01 | 2164 | 2 | 0.09
111年 | 2022 | 107579 | 3 | 0 | 2208 | 0 | 0
112年 | 2023 | 107159 | 8 | 0.01 | 1766 | 3 | 0.17
113年 | 2024 | 105638 | 21 | 0.02 | 1884 | 5 | 0.27
12月 | Dec. | 6960 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
114年 | 2025 | 104209 | 9 | 0.01 | 1872 | 3 | 0.16
1月 | Jan. | 8057 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0
2月 | Feb. | 7749 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
3月 | Mar. | 9385 | 4 | 0.04 | 206 | 1 | 0.49
4月 | Apr. | 9540 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
5月 | May | 8992 | 4 | 0.04 | 299 | 1 | 0.33
6月 | June | 9301 | 1 | 0.01 | 230 | 0 | 0
7月 | July | 9446 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
8月 | Aug. | 8702 | 0 | 0 | 183 | 1 | 0.55
9月 | Sept. | 8768 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0
10月 | Oct. | 8218 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0
11月 | Nov. | 8289 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0
12月 | Dec. | 7762 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0
115年1 - 2月 | 2026 Jan. - Feb. | 16512 | 2 | 0.01 | 178 | 0 | 0
1月 | Jan. | 9345 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0
2月 | Feb. | 7167 | 2 | 0.03 | 57 | 0 | 0
較上月增減(%或百分點) Compared with Last Month (% or Percentage Point) |  | -23.31 | -- | 0.03 | -52.89 | -- | 0
較上年同月增減(%或百分點) Compared with Same Month Last Year (% or Percentage Point) |  | -7.51 | -- | 0.03 | -58.09 | -- | 0
較上年同期增減(%或百分點) Compared with Same Period Last Year (% or Percentage Point) |  | 4.47 | -- | 0.01 | -2.2 | -- | 0

## 表4-2(續2)
表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續2) |  |  |  |  | Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 2) |  |  | 表4-2. 飲用水水質檢驗結果(續3完) |  |  |  |  | Table 4-2. Drinking Water Quality Inspection (Cont. 3)
115年 2月 |  |  |  |  | Feb., 2026 |  |  | 115年 2月 |  |  |  |  | Feb., 2026
地 區 別 District |  | 自 來 水 Tap Water |  |  | 簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities |  |  | 地 區 別 District |  | 自 來 水 Tap Water |  |  | 簡 易 自 來 水 Small Water Treatment Facilities
|  | 檢 驗 件 數 No. of Samples Examined | 不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples | 不 合 格 率 Rate of Substandard Samples | 檢 驗 件 數 No. of Samples Examined | 不 合 格 件 數 No. of Substandard Samples | 不 合 格 率 Rate of Substandard Samples |  |  | 檢 驗 項 次 No. of Items | 不 合 格 項 次 No. of Substandard Items | 不 合 格 率 Rate of Substandard Items | 檢 驗 項 次 No. of Items | 不 合 格 項 次 No. of Substandard Items | 不 合 格 率 Rate of Substandard Items
|  | 件 Cases | 件 Cases | 百 分 比 % | 件 Cases | 件 Cases | 百 分 比 % |  |  | 項 次 Items | 項 次 Items | 百 分 比 % | 項 次 Items | 項 次 Items | 百 分 比 %
總 計 | Total | 866 | 2 | 0.23 | 7 | 0 | 0 | 總 計 | Total | 7167 | 2 | 0.03 | 57 | 0 | 0
新 北 市 | New Taipei City | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 新 北 市 | New Taipei City | 42 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
臺 北 市 | Taipei City | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 臺 北 市 | Taipei City | 1017 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0
桃 園 市 | Taoyuan City | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 桃 園 市 | Taoyuan City | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
臺 中 市 | Taichung City | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 臺 中 市 | Taichung City | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
臺 南 市 | Tainan City | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 臺 南 市 | Tainan City | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
高 雄 市 | Kaohsiung City | 15 | 2 | 13.33 | 0 | 0 | -- | 高 雄 市 | Kaohsiung City | 165 | 2 | 1.21 | 0 | 0 | --
宜 蘭 縣 | Yilan County | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 宜 蘭 縣 | Yilan County | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
新 竹 縣 | Hsinchu County | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 新 竹 縣 | Hsinchu County | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
苗 栗 縣 | Miaoli County | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 苗 栗 縣 | Miaoli County | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
彰 化 縣 | Changhua County | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 彰 化 縣 | Changhua County | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
南 投 縣 | Nantou County | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 南 投 縣 | Nantou County | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
雲 林 縣 | Yunlin County | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 雲 林 縣 | Yunlin County | 524 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
嘉 義 縣 | Chiayi County | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 嘉 義 縣 | Chiayi County | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
屏 東 縣 | Pingtung County | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 屏 東 縣 | Pingtung County | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
臺 東 縣 | Taitung County | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 臺 東 縣 | Taitung County | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
花 蓮 縣 | Hualien County | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 花 蓮 縣 | Hualien County | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
澎 湖 縣 | Penghu County | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 澎 湖 縣 | Penghu County | 97 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
基 隆 市 | Keelung City | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 基 隆 市 | Keelung City | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
新 竹 市 | Hsinchu City | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 新 竹 市 | Hsinchu City | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
嘉 義 市 | Chiayi City | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 嘉 義 市 | Chiayi City | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
金 門 縣 | Kinmen County | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 金 門 縣 | Kinmen County | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | --
連 江 縣 | Lienchiang County | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 連 江 縣 | Lienchiang County | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | --